___________________________

### Опросный лист для подбора оборудования

### холодильной камеры.

| От кого (название фирмы): |  |
| --- | --- |
| Почтовый индекс: | Город: |
| Адрес: |  |
| E-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Тел.: (код города) | Факс: |

Внешние размеры:

1. Длина камеры ________________(м)

2. Ширина камеры______________ (м)

3. Высота камеры_______________ (м)

4. Материал и толщина изоляции:

|  | Материал | Толщина, мм. |
| --- | --- | --- |
| Стены: |  |  |
| Пол: |  |  |
| Потолок: |  |  |

5. Тип продукта _________________________________________

6. Упаковка _____________________________________________

7. Тара _________________________________________________

8. Температура входящего продукта _________________________(оС)

9. Конечная температура продукта __________________________( оС)

10. Температура в камере ________________________  ( оС)

11. Время процесса (время охлаждения продукта до конечной температуры)_________   (час)

12. Оборот продукта за время процесса ______________________ (%)

13. Масса продукта в камере _____________________________ (тонн)

14. Время открывания двери ______________________(часов в сутки)

15. Размер двери ____________________(м),   16. Количество дверей ___________________ (шт.)

17. Занавес _____________________(да/нет)

18. Выносной конденсатор ________ (да/нет), 19. Удаленность ________________ (метров)

20. Установка холодильного агрегата ___________________________ (в помещении/на улице)

21. Удаленность машинного отделения от камеры _____________________________ (м)

Подпись (печать) Заказчика